УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

"Детский сад №1 "Тополек"

ст. Незлобной"

___________Т.И.Власова

02 февраля 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

  - . Наименование (вид) объекта  образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта  357807_Ставропольский край, Георгиевский городской округ, ст. Незлобная, пер. Кирпичный 12__________________________________

1.3. Сведения о размещении объекта:

| - отдельно стоящее здание | 1 | этажей, | 569 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - часть здания |  | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Год постройки здания  	1953	, последнего капитального ремонта

2009

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  при наличии финансирования,       капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Тополек" станицы Незлобной", МБДОУ "Детский сад №1 "Тополек" ст. Незлобной" _______________________________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357807, Ставропольский  край, Георгиевский городской округ, ст. Незлобная, пер. Кирпичный 12____________________________________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)   оперативное управление________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная ___________________________________________________________

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)    муниципальная________________________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  __Управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ленина, 110________________________________________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ленина, 110______________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность, присмотр и уход______________________________________________________________________

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте_______________________

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  _дети__

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  74

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_нет_

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  	600	м

3.2.2. время движения (пешком)  	5	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) ____нет_____

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  _____нет___

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет _____нет___

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать  нет

)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (

)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Расширение дверных проёмов, установление поручней |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)